РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015г.	№286

с. Сосновка

Об утверждении порядка осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения и порядка мониторинга систем теплоснабжения на территории сельского поселения Сосновского МО

В целях организации и проведения проверки готовности объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов социальной сферы Сосновского муниципального образования к работе в осенне - зимний период 2015 -2016 г.г., руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 г. Москва, постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Федеральным законом от 06.10.2003г ст. 14 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 23, 45 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить      порядок     осуществления аварийно-диспетчерского

управления  в системе теплоснабжения  сельского  поселения  Сосновского муниципального образования (приложение №1).

2.	Утвердить порядок мониторинга систем теплоснабжения на
территории сельского поселения Сосновского муниципального образования
(приложение №2)

- Ведущему специалисту по организационной работе (Врублевской А.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Усольского района в подразделе Сосновское МО.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского

муниципального образования						В.Г.Устинов

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Сосновского муниципального образования

№286 от «16» октября 2015г.

Порядок осуществления аварийно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельского поселения Сосновского муниципального образования

1. Общие положения

- Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

- Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации	Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2.	О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее
локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у
него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций,
которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и
коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей, в Администрацию
сельского поселения Сосновского муниципального образования.

- Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с Администрацией сельского поселения Сосновского муниципального образования.

- Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

- Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

- В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования.

- Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

-	организовать    выполнение   работ    на    подземных    коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ:

-	информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или
какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для
восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и
подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

3. Техническая документация

3.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:

-	настоящее Положение;

действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

-	внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности
этого оборудования, разработанные с учетом действующей нормативно-
технической документации;

утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с управлением по энергетике и энергосбережению администрации схемы локальных систем теплоснабжения;

3.2. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Сосновского муниципального образования

№286 от «16» октября 2015г.

Порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования.

1.    Общие положения

1.1.	Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и
оценки выполнения плановых мероприятий по содержанию и развитию
систем теплоснабжения, и представляет собой механизм общесистемной
координации действий.

1.2.	Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения
муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение его соответствия изменившимся условиям внешней среды

- Основными задачами проведения мониторинга являются:

-	анализ соответствия запланированных мероприятий фактически
осуществленным;

- анализ соответствия фактических результатов поставленным целям;

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным результатом;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения;

- анализ эффективности организации выполнения;

- корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.5.	Основными этапами проведения мониторинга являются:

-	определение целей и задач проведения мониторинга систем
теплоснабжения;

-	формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,
развития систем теплоснабжения;

- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

- анализ полученной информации;

1.6.	Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития
систем теплоснабжения, являются:

-	объем выработки тепловой энергии;

-	уровень загрузки мощностей теплоисточников;

-	уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей
тепловой энергии;

-	обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

-	удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за
рассматриваемый период;

-	удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за
рассматриваемый период;

- удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;

- удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

- аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

- доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

- инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

- уровень платежей потребителей;

- уровень рентабельности.

2.     Принципы проведения мониторинга систем теплоснабжения

- Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

- Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

- определенность — четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

- регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

-	достоверность - использование точной и достоверной информации,
формализация методов сбора информации.

2.3.	Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход
выполнения, развития систем теплоснабжения.

2.4.	Для каждого индикатора необходимо установить:

- определение (что отражает данный индикатор);

- источник информации;

- периодичность (с какой частотой собирается);

- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

- единица измерения.

2.5.	Основными источниками получения информации являются:

- субъекты теплоснабжения;

- потребители тепловой энергии;

2.6.	Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются
отдельно для каждого источника получения информации.

3. Анализ информации и формирование рекомендаций.

3.1.	Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем
теплоснабжения являются:

-	описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на
момент сбора информации, описание условий внешней среды);

-	анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения
индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

- сравнение затрат и эффектов;

- анализ успехов и неудач;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ эффективности эксплуатации;

- выводы;

- рекомендации.

3.2.	Основными методами анализа информации являются:

-	количественные - обработка количественных данных с помощью
формализованных математических операций (расчет средних и
относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и

т.д.);

-	качественные - интерпретация собранных ранее данных, которые
невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью
формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

- Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.

- На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично - графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, перераспределение ресурсов, и т.д.

Глава Сосновского

муниципального образования				В.Г.Устинов