ПОЖАРЫ

31 октября 2020 г. произошли пожары в общежитиях коридорного типа, расположенных по адресам: г. Усолье – Сибирское, проезд Серегина, 24 «А» и ул. Карла Либкнехта, 56. В обоих случаях на момент прибытия пожарной охраны в жилой комнате и общем коридоре одного из общежитий происходило горение вещей и мебели, огнем уничтожены домашние вещи на площади 4 кв. м.

01ноября 2020 г. произошёл пожар в помещении бойлерной по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, 62, пожаром причинён незначительный ущерб зданию котельной.

Рассматриваемые версии возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем в быту, а так же нарушение требований пожарной безопасности в при эксплуатации отопительных печей. Травмированных и пострадавших нет. Виновные лица устанавливаются

В настоящее время по всем вышеуказанным фактам проводится доследственная проверка.

С наступлением холодов возрастает рост пожаров по причине неправильной эксплуатации отопительных печей, нагревательных электроприборов. Установка нового отопительного оборудования, в том числе газового и электрического, должна производиться квалифицированными специалистами.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ:

- очищайте дымоходы от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- для кладки, ремонта, очистки, проверки всех видов печей приглашайте специально обученных людей;

- не применяйте при растопке бензин, керосин и другие ЛВЖ. Следите, чтобы двери печи всегда были закрыты;

- не топите печь углём, коксом и газом, если они не предназначены для этих видов топлива;

- не перекаливайте печь, а также не сушите дрова, одежду и другие горючие вещества на печи, возле неё;

- топящуюся печь не оставляйте без присмотра и не поручайте присматривать малолетним детям;

- не высыпайте горячую золу, непотушенные угли и шлак вблизи строений;

- установите на трубу искрогаситель;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- чтобы не допустить попадания искр и углей на пол, постелите предтопочный металлический лист размером не менее 0,5-07 кв.м.;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

Телефон вызова пожарной охраны: 101
                                                         Государственный пожарный надзор по г.     Усолье-Сибирское и Усольскому району